PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR  SANITARNY 
W ZAKOPANEM

Zakopane, dnia  31 lipca 2019 r.

HK-91-434-99/2019

Pan

Leszek Dorula

Burmistrz Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13

34-500 Zakopane

Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2019 r.

dostarczanej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o.,

ul. Karłowicza 35c, 34-500 Zakopane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem (PPIS), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz § 22 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie:

- 95 wyników badania wody do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o., w tym 89 w zakresie parametrów grupy A oraz  6 parametrów grupy B oraz

- 16 wyników z badań jakości wody wykonanych przez PPIS w ramach nadzoru nad ww. wodociągiem, w tym  13 wyników w zakresie parametrów grupy A oraz  3 wyniki badania wody w zakresie parametrów grupy B;

ocenił wodę dostarczaną przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. w I półroczu 2019 roku, jako spełniającą wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W ramach przedmiotowej oceny PPIS, uwzględniając informacje oraz dane zgromadzone w zakresie prowadzonego przez siebie monitoringu jakości wody, w szczególności:

- dokonał weryfikacji wyników badań wody wykonanych w I półroczu 2019 roku w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o. oraz wyników własnych badań wody, w wyniku których nie stwierdził przekroczeń. Jednocześnie PPIS  wskazuje, że w I półroczu 2019 r. nie wpłynęły żadne skargi konsumentów na jakość wody podawanej poprzez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o., w związku z jakością wody podawanej konsumentom;

- ocenił zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem jak również terminowość przesyłania danych do PPIS, w zakresie których nie stwierdził uchybień;

- zweryfikowane dane włączył do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonał ich analizy.

W wyniku analizy przedmiotowych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych przez wodę dostarczaną przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o. o.

Z poważaniem:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomości:

- SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o., ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane

Otrzymują:

- Adresat

- aa-HK

Sporządziła: Wioletta Graca-Dorociuk tel.18 20 68 697 wew. 23